| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 1 | 壹.三.1 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打除處後泥作修復 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壹.三.4 | 131.5M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水塗佈(廁所地坪及上牆H:200cm、三台地坪、廚房地坪及上牆H:200cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 壹.三.5 | 50.8M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地坪水泥砂漿打底貼防滑地磚(廁所、三台 、廚房,30*30cm或另選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 壹.三.6 | 56.5M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋪貼壁磚，廁所牆面貼壁磚(30*60cm或另 選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 壹.三.7 | 2M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋪貼壁磚，廁所牆面貼壁磚(馬賽克磚9.5* 4.5cm或另選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 壹.三.8 | 8處 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廁所人造石門檻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 壹.三.9 | 2處 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廚房梯型不鏽鋼門檻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 壹.四.1.(1) | 49.2M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15mm礦纖吸音明架防震天花板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 壹.四.1.(2) | 214.6M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6mm矽酸鈣暗架平釘天花板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 壹.四.1.(3) | 32.6M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6mm矽酸鈣暗架造型天花板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 壹.四.1.(4) | 148.3M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暗架天花板上方鋪6面包覆12K吸音玻璃棉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 壹.四.1.(5) | 19.8M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木作窗簾盒面貼6mm矽酸鈣暗刷環保水泥漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 壹.四.1.(6) | 258M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9mm雙面矽酸鈣輕隔間牆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 壹.四.1.(7) | 115.1M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9mm雙面纖維水泥板輕隔間牆 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 15 | 壹.四.1.(8) | 185.5M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木作高架地板,面鋪6分木心板(H:20cm依現況調整,含入口斜坡) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 壹.四.1.(9) | 70.7M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地坪3~5mm自平泥施作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 壹.四.1.(10) | 70.7M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舖地磚，地坪貼2mm木紋塑膠地磚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 壹.四.1.(11) | 185.5M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地坪貼2mm無縫地磚+10mmEVA地墊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 壹.四.1.(12) | 640M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填AB膠批土刷環保水泥漆(一底二度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 壹.四.1.(13) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原牆面刷環保水泥漆修補 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 壹.四.1.(14) | 89.4M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教室牆,柱面貼防焰皮革防撞墊+內襯4公分高密度泡棉+底貼夾板(高120cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 壹.四.1.(15) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教室轉角防撞條 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 壹.四.2.(1) | 1樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，D1 烤漆鍍鋅鋼框玻璃雙開門(200*275) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 壹.四.2.(2) | 4樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，D2 木作美耐板拉門(100*210) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 壹.四.2.(3) | 3樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，D3 木作美耐板拉門(90*210) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 壹.四.2.(4) | 4樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，D4 美耐板蜂巢拉門(75*210) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 27 | 壹.四.2.(5) | 2樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，D5 美耐板蜂巢門(90*210) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 壹.四.2.(6) | 1樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，D6 三合一烤漆 鋁門(90*210) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 壹.四.2.(7) | 1樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，D7(60A) 雙開烤漆鋼板防火門(160*210) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 壹.四.2.(8) | 4樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，W1 烤漆鋁窗( 80*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 壹.四.2.(9) | 3樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，W2 木作固定窗 (150*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 壹.四.2.(10) | 1樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，W3 烤漆鋁窗( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 壹.四.2.(11) | 1樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，廚房烤漆鋁框 紗門(90*210) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 壹.四.2.(12) | 13樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門窗基本材料及施工方法，隱形紗窗(依現況尺寸) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 壹.四.2.(13) | 5處 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教室1~教室4原落地開窗止水條訂製 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 壹.四.2.(14) | 3間 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廁所熱固性樹脂防水板(可維修拆卸)及原開天玻璃貼透光霧膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 壹.四.3.(1) | 240cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木作櫃台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 壹.四.3.(2) | 667cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木作電氣箱、消防栓箱等美化包覆及維修門 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 39 | 壹.四.3.(3) | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木作磁性美耐板公佈欄(櫃台旁) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 壹.四.3.(4) | 1座 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木作磁性美耐板公佈欄(走廊) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 壹.四.3.(5) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走道末端木作電氣箱美化包覆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 壹.四.3.(6) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大門入口招牌(需依機關確認為主) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 壹.四.4.(1) | 120cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木作電氣箱美化及維修門(活動區1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 壹.四.4.(2) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扶手及欄杆，斜坡木作造型扶手(活動區1~ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 壹.四.4.(3) | 4樘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雙向開門安全防護門欄(活動區1~4,H77公 分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 壹.四.4.(4) | 2處 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兒童木作學步扶手(活動區2~3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 壹.四.4.(5) | 2處 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木作學習鏡(5mm明鏡)(活動區2~3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 壹.四.5.(1) | 1窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT1 防焰捲簾(90*260,尺寸依現況窗型調整) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 壹.四.5.(2) | 1窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT2 防焰捲簾(70*160,尺寸依現況窗型調 整) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 壹.四.5.(3) | 2窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT3 防焰捲簾(120*160,尺寸依現況窗型調整) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 壹.四.5.(4) | 1窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT4 防焰捲簾(140*160,尺寸依現況窗型調整) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 52 | 壹.四.5.(5) | 1窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT5 保健區防焰拉簾(85*250,尺寸依現況 窗型調整) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 壹.四.5.(6) | 1窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT6 電動防焰捲簾(320*235含窗簾盒高,尺寸依現況窗型調整) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 壹.四.5.(7) | 1窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT7 電動防焰捲簾(180*235含窗簾盒高,尺 寸依現況窗型調整) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 壹.四.5.(8) | 1窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT8 電動防焰捲簾(280*235含窗簾盒高,尺寸依現況窗型調整) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 壹.四.5.(9) | 1窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT9 電動捲簾(275*235含窗簾盒高,尺寸依 現況窗型調整) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 壹.五.1.(1) | 255cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a向系統鞋櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 壹.五.1.(2) | 180cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b向系統洗手台浴櫃(幼兒) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 壹.五.1.(3) | 225cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c向系統洗手台浴櫃(大人) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 壹.五.1.(4) | 680cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d向系統棉被櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 壹.五.1.(5) | 70cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e向系統收納櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 壹.五.1.(6) | 700cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f向系統包包櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 壹.五.1.(7) | 860cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g1,g2向系統人造石檯面尿布台(收納+教具 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 壹.五.1.(8) | 2組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金屬製品，尿布台不鏽鋼水槽(W83*D50.5* H25含配件) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 65 | 壹.五.1.(9) | 2組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金屬製品，尿布台不鏽鋼水槽(W80*D51* H35含配件) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 壹.五.1.(10) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尿布台防焰皮革軟墊(115*65) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 壹.五.1.(11) | 112cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h向系統收納矮櫃(人造石檯面) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 壹.五.1.(12) | 668cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i向系統人造石調奶台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 壹.五.1.(13) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金屬製品，調理台不鏽鋼水槽(W68*D41* H22含配件) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 壹.五.1.(14) | 167cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j向系統收納吊櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 壹.五.1.(15) | 6.8M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牆面貼5mm強化烤漆玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 壹.五.1.(16) | 283.5cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k向系統收納矮櫃(人造石檯面) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 壹.五.1.(17) | 217.5cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l向系統收納矮櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 壹.五.1.(18) | 501cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m向系統收納吊櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 壹.五.1.(19) | 70cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n向系統洗手台浴櫃(幼兒) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 壹.五.1.(20) | 46.5cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o向系統洗手台浴櫃(大人) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 壹.五.1.(21) | 72cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p向系統設備高櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 壹.五.1.(22) | 210cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | q向系統半高櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 壹.五.1.(23) | 210cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r向系統吊櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 壹.五.1.(24) | 240cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s向辦公室系統半高櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 壹.五.1.(25) | 420cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t向系統半高廚櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 82 | 壹.五.1.(26) | 420cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u向系統廚房吊櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 壹.五.1.(27) | 2組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金屬製品，廚房不鏽鋼水槽(含配件,參考 尺寸W70*D51.5*H22,或另選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 壹.五.1.(28) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排煙用中繼馬達及吊裝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 壹.五.1.(29) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排煙配管及防蟲罩(含洗孔) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 壹.五.1.(30) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廚下型油水分離槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 壹.五.1.(31) | 70cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v向系統電器櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 壹.五.2.(1) | 3張 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低背氣壓式辦公網椅(無扶手) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 壹.五.2.(2) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 幼兒床(120*60,含床墊) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 壹.五.2.(3) | 15組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 嬰兒床(有圍欄) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 壹.五.2.(4) | 12組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 活動式教具櫃(可活動120*30*90) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 壹.五.2.(5) | 24張 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 愛兒床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 壹.五.2.(6) | 4張 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 餵奶椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 壹.五.3.(1) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廚下型RO雙溫飲水機 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 壹.五.3.(2) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，RO淨水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 壹.五.3.(3) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，雙口崁入式IH爐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 壹.五.3.(4) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，觸控隱藏型渦輪變頻除油煙機 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 98 | 壹.五.3.(5) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，殺菌烘碗機 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 壹.五.3.(6) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，微電腦節能型飲水機(除鉛淨化) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 壹.五.3.(7) | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廚房用智慧變頻雙門冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 壹.五.3.(8) | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，13公斤滾筒洗衣機(蒸洗脫烘) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 壹.五.3.(9) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，奶瓶消毒鍋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 壹.五.3.(10) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，烤箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 壹.五.3.(11) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，微波爐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 壹.五.3.(12) | 2組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，電鍋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 壹.五.3.(13) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電器設備安裝另件、定位及測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 壹.六.1.(1) | 6只 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，漏電斷路器，2P，15AT，50AF，( Icu，25kA)，(AC，220V)，(30mA)，0.1s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 壹.六.1.(2) | 3只 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，漏電斷路器，2P，40AT，50AF，( Icu，25kA)，(AC，220V)，(30mA)，0.1s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 壹.六.1.(3) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，低壓配電盤，電線及五金另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 壹.六.1.(4) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，低壓配電盤，盤體修改及配線工資 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 111 | 壹.六.2.(1) | 10只 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，漏電斷路器，2P，20AT，50AF，( Icu，10kA)，(AC，220V)，(30mA)，0.1s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 壹.六.2.(2) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，低壓配電盤，電線及五金另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 壹.六.2.(3) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，低壓配電盤，盤體修改及配線工資 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 壹.六.3.(1) | 1376M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 壹.六.3.(2) | 682M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，5.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 壹.六.3.(3) | 86M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 壹.六.3.(4) | 788M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，2.0mm2，綠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 壹.六.3.(5) | 34M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，5.5mm2，綠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 壹.六.3.(6) | 706M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱16mm，厚1.8mm，含管配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 壹.六.3.(7) | 362M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱20mm，厚1.8mm，含管配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 121 | 壹.六.3.(8) | 48M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱35mm，厚3.1mm，含管配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 壹.六.3.(9) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接線裝置，開關插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 壹.六.3.(10) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 導線管，聚氯乙烯彎頭，含管配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 壹.六.3.(11) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊掛及支撐，管線吊支架，含固定另件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 壹.六.3.(12) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打鑿,洗孔及修補 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 壹.六.3.(14) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 搬運及雜支 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 壹.六.4.(1) | 155盞 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，照明燈具，LED 18W 崁燈(含挖孔) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 壹.六.4.(2) | 14盞 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，照明燈具，LED 40W柔光平板燈(含挖孔,外框架,吊鍊) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 壹.六.4.(3) | 18.9M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，照明燈具，LED 軟條燈 8W/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 壹.六.4.(4) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，照明燈具，LED 軟條燈 驅動器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 壹.六.4.(5) | 9.3M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，照明燈具，LED 鋁槽燈 8W/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 壹.六.4.(6) | 5組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，照明燈具，LED 鋁槽燈 驅動器(含 配線,開關) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 壹.六.4.(7) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，換氣扇(含配件,挖孔) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 134 | 壹.六.4.(8) | 23組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，輕鋼架循環扇(含配件,挖孔,外框架 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 壹.六.4.(11) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 運雜及五金另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 壹.六.5.(1) | 16M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，(標稱16mm，厚2.7mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 壹.六.5.(2) | 30M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱25mm 3.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 壹.六.5.(3) | 27M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱50mm，厚4.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 壹.六.5.(4) | 44M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，管材，不銹鋼管及管件，PE被覆(熱水管)，標稱管徑25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 壹.六.5.(5) | 58M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱50mm，厚4.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 壹.六.5.(6) | 48M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 壹.六.5.(7) | 42M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱100mm，厚6.6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 壹.六.5.(8) | 2只 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，清潔口，明式，標稱口徑80mm，地板式 不銹鋼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 壹.六.5.(9) | 1只 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，清潔口，明式，標稱口徑100mm，地 板式 不銹鋼 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 145 | 壹.六.5.(10) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廁所附屬設備，兩段式省水馬桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 壹.六.5.(11) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廁所附屬設備，兒童用馬桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 壹.六.5.(12) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，一般龍頭(洗衣機用) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 壹.六.5.(13) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廁所附屬設備，淋浴龍頭組 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 壹.六.5.(14) | 2組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廁所附屬設備，洗手台水槽(含配件 ,460*260*120) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 壹.六.5.(15) | 9組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廁所附屬設備，洗手台水槽(含配件 ,450*450*115) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 壹.六.5.(16) | 11組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廁所附屬設備，洗手台手撥龍頭(含配件) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 壹.六.5.(17) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廁所附屬設備，尿布台伸縮龍頭(含 配件) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 壹.六.5.(18) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廁所附屬設備，尿布台一字型防滑抗菌扶手(40cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 壹.六.5.(19) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，調理台龍頭(含配件) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 壹.六.5.(20) | 2組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廚房伸縮龍頭(含配件) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 壹.六.5.(21) | 2組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，吊掛式56公升貯備型電熱水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 壹.六.5.(22) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，防臭型落水頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 158 | 壹.六.5.(23) | 9組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，明鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 壹.六.5.(24) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，廁所附屬設備，擦手巾架(小型) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 壹.六.5.(25) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打鑿,洗孔及修補 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 壹.六.5.(28) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 運雜及五金另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 壹.七.1.(1) | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，電話總機系統(支援3外線8內線/行動分機) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 壹.七.1.(2) | 9台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，電話機(附廣播功能) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 壹.七.1.(3) | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，總機系統用對講門口機 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 壹.七.1.(4) | 10點 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電話配管線及插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 壹.七.2.(1) | 30點 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 攝影機管路配管至天花板上方及標示( PVC E管 20mm ,預留水線) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 壹.七.3.(1) | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，8埠Giga 網路集線器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 壹.七.3.(2) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，wifi6無線分享器(Mesh架構三顆裝) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 壹.七.3.(3) | 9點 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 網路配管線及插座(Cat.6網路線/含無線分享器節點) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 壹.七.4.(1) | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，門禁管制設備，門禁讀卡機 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 壹.七.4.(2) | 5個 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，門禁管制設備，感應扣 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 172 | 壹.七.4.(3) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，門禁管制設備，支援遙控功能免接 觸開門按鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 壹.七.4.(4) | 3組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，門禁管制設備，遙控器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 壹.七.4.(5) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，門禁管制設備，免接觸開門按鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 壹.七.4.(6) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，門禁管制設備，陽極鎖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 壹.七.4.(7) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，門禁管制設備，電源供應器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 壹.七.4.(8) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 門禁管制設備，門禁系統管線及另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 壹.七.5.(1) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，緊急求救按鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 壹.七.5.(2) | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，閃光警報喇叭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 壹.七.5.(3) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急求救設備用線材及相關零料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 壹.七.5.(5) | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，跑馬燈(全彩6字,16*80cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 壹.七.6.(1) | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 閉路電視設備，品牌電腦(含作業系統 widow11,office2024,如遇停產即以同品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 壹.七.6.(2) | 3組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 閉路電視設備，24吋銀幕(如遇停產即以同品牌產品較高規格代替) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 壹.七.6.(3) | 3組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 閉路電視設備，鍵盤及滑鼠(如遇停產即以同品牌產品較高規格代替) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 185 | 壹.七.6.(4) | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 閉路電視設備，筆記型電腦(含作業系統 widow11,加購office2024，如遇停產即以同品牌產品較高規格代替) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 壹.七.6.(5) | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 線材,零附件及安裝測試(教育訓練費依使 用單位需求另計) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 壹.八.1 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原受信總機修改程式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 壹.八.2 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，緊急照明燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 壹.八.3 | 1個 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，火警探測設備，差動式探測器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 壹.八.4 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 既有消防設備移置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 壹.八.5 | 8組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工地拆除，排煙閘門拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 壹.八.6 | 8處 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排煙閘門拆除後風管封板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 壹.八.7 | 3.5M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新設延伸排煙風管(110*30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 壹.八.8 | 7組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排煙閘門重新安裝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 壹.八.9 | 7處 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新設排煙閘門處排煙風管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 壹.八.10 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管線及另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 壹.八.11 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五金及另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 壹.八.12 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 搬運費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 壹.八.14 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系統測試及報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 200 | 壹.八.15 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工文件，消防竣工圖說整理、簽證及竣 工查驗合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 壹.九.1 | 9組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，吊隱式變頻冷氣,冷房能力:7.2kW,電源:1ψ220V,冷暖型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 壹.九.2 | 1組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，吊隱式變頻冷氣,冷房能力:6.3kW,電源:1ψ220V,冷暖型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 壹.九.3 | 10台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外機不锈鋼腳架含螺絲(豪華型)以現場 角鋼製做,焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 壹.九.4 | 10台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷媒被覆銅管及填充過長冷媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 壹.九.5 | 10組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2孔集風箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 壹.九.6 | 16組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1m線型出風口及軟管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 壹.九.7 | 4組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方型出風口及軟管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 壹.九.8 | 23組 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方型迴風口(依天花板型式) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 壹.九.9 | 10台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 內外機組控制線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 壹.九.10 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，電線及電纜，PVC電纜線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 壹.九.12 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC排水管及另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 壹.九.13 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五金螺絲另料續接,吊架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 壹.九.14 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計量與計價，吊運及搬運費 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進場 日期 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 214 | 壹.九.15 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外冷媒管及電線等修飾線槽含零件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 壹.九.16 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鑽孔打洞修補 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 壹.十 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 職業安全衛生管理費(1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 壹.十一 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程品質管理費(1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 壹.十二 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程保險費(0.3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 壹.十三 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廠商管理及利潤8% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 壹.十四 | 1式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 營業稅(5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |