## 契約詳細表
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價
甲 | 統包工程建造費 |  | 1 | 17685436 | 17685436
甲.壹 | 假設工程 |  | 1 | 474700 | 474700
甲.壹.一 | 施工輔助設施，施工警示帶、物料保護帆 | 式 | 1 | 20000 | 20000
布、三角錐、橫拉桿、警示燈
甲.壹.二 | 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬 | 組 | 30 | 990 | 29700
甲.壹.三 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，職 | 式 | 1 | 15000 | 15000
業安全衛生告示牌等雜項
甲.壹.四 | 工地臨時設施、水電費 | 月 | 6 | 5000 | 30000
甲.壹.五 | 施工保護作業 | 式 | 1 | 60000 | 60000
甲.壹.六 | 工地清潔 | 式 | 1 | 208600 | 208600
甲.壹.七 | 完工垃圾分類清理 | 式 | 1 | 56400 | 56400
甲.壹.八 | 契約圖說、施工計劃、竣工結算製作費 | 式 | 1 | 55000 | 55000
| 小計[甲.壹 假設工程] |  |  |  | 474700
甲.貳 | 拆除工程 |  | 1 | 160840 | 160840
甲.貳.一 | 工地拆除，含運棄，室內地坪局部打除分 | M2 | 58 | 1480 | 85840
類
甲.貳.二 | 工地拆除，含運棄，室內廚房鋁門拆除 | 樘 | 1 | 3500 | 3500
甲.貳.三 | 工地拆除，含運棄，室內儲藏室門拆除 | 樘 | 1 | 3500 | 3500
甲.貳.四 | 室內儲藏室門開門洞，含運棄 | 處 | 1 | 16000 | 16000
甲.貳.五 | 工地拆除，含運棄，室內教室門片拆除 | 樘 | 7 | 3500 | 24500
甲.貳.六 | 工地拆除，含運棄，室內教室磁磚區地坪 | 間 | 5 | 5500 | 27500
試水砌磚拆除
| 小計[甲.貳 拆除工程] |  |  |  | 160840
甲.參 | 室內裝修工程 |  | 1 | 6830720 | 6830720
甲.參.一 | 地坪工程 |  | 1 | 2648414 | 2648414
甲.參.一.1 | 室內自平水泥地坪 | M2 | 230 | 500 | 115000
甲.參.一.2 | 室內礦石卡扣地坪 | M2 | 230 | 1680 | 386400
甲.參.一.3 | 室內橡膠地毯 | M2 | 473.2 | 2920 | 1381744
甲.參.一.4 | F4金屬止水條 | 支 | 4 | 4550 | 18200
甲.參.一.5 | F5鋁製收邊條 | M | 31 | 1100 | 34100
甲.參.一.6 | F6鋁製收邊條 | M | 5 | 1040 | 5200
甲.參.一.7 | F7鋁製收邊條 | M | 18 | 780 | 14040
甲.參.一.8 | F8梯用收邊條 | 支 | 1 | 572 | 572
甲.參.一.9 | F9導盲磚 | 才 | 20.69 | 780 | 16138
甲.參.一.10 | 室內教室磁磚區地坪試水測試 | 間 | 5 | 2990 | 14950
甲.參.一.11 | 室內橡膠地毯地坪增高 | M2 | 473.2 | 1350 | 638820
甲.參.一.12 | 防潮，室內教室地坪防水 | M | 31 | 750 | 23250
| 小計[甲.參.一 地坪工程] |  |  |  | 2648414
甲.參.二 | 天花板與隔間工程 |  | 1 | 119500 | 119500
甲.參.二.1 | 天花板維修孔 | 式 | 1 | 60000 | 60000
甲.參.二.2 | 輕隔間 | 式 | 1 | 15500 | 15500
甲.參.二.3 | 輕格隔間補強 | 處 | 8 | 5500 | 44000
| 小計[甲.參.二 天花板與隔間工程] |  |  |  | 119500
甲.參.三 | 木作裝修、系統櫃與其他設備工程 |  | 1 | 3120379 | 3120379
甲.參.三.1 | 1F大廳-櫃台 | 尺 | 9.5 | 7150 | 67925
甲.參.三.2 | 1F大廳-櫃台背櫃 | 尺 | 6.73 | 6500 | 43745
甲.參.三.3 | 1F走廊-鞋櫃 | 尺 | 12.33 | 5250 | 64733
甲.參.三.4 | 1F走廊-置物櫃 | 尺 | 11.27 | 7500 | 84525
甲.參.三.5 | 1F親子悠遊館-球池座椅 | 尺 | 73.4 | 4150 | 304610
甲.參.三.6 | 1F親子悠遊館-水草造型裝置 | 組 | 1 | 68000 | 68000
甲.參.三.7 | 1F親子悠遊館-迷宮造型牆面 | 尺 | 73.87 | 5000 | 369350
甲.參.三.8 | 2F走廊-櫃台 | 尺 | 7.6 | 7150 | 54340
甲.參.三.9 | 2F走廊-櫃台旁收納櫃 | 尺 | 7 | 6500 | 45500
甲.參.三.10 | 2F走廊-洗手台隔間面貼磚 | 式 | 1 | 35400 | 35400
甲.參.三.11 | 2F走廊-鞋櫃 | 尺 | 8 | 6500 | 52000
甲.參.三.12 | 2F廚房-補門洞 | 式 | 1 | 8500 | 8500
甲.參.三.13 | 2F教室-個人用品櫃 H90*D45 | 組 | 5 | 40500 | 202500
甲.參.三.14 | 櫥櫃，2F教室-棉被櫃 H90*D60 | 組 | 5 | 58000 | 290000
甲.參.三.15 | 浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯 | 只 | 5 | 58500 | 292500
甲.參.三.16 | 2F教室-配膳調奶檯 | 座 | 5 | 55500 | 277500
甲.參.三.17 | 2F教室-護理沐浴檯面人造石 | cm | 1000 | 126 | 126000
甲.參.三.18 | 2F教室-配膳調奶檯面人造石 | cm | 1000 | 100 | 100000
甲.參.三.19 | 產品，浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯 | 組 | 5 | 32065 | 160325
牆面
甲.參.三.20 | 2F教室-配膳調奶檯牆面 | 組 | 5 | 5500 | 27500
甲.參.三.21 | 1F哺乳室-冰箱 | 台 | 1 | 7990 | 7990
甲.參.三.22 | 產品，飲水機，1F哺乳室 | 具 | 1 | 35000 | 35000
甲.參.三.23 | 產品，浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯 | 個 | 5 | 15400 | 77000
訂製不鏽鋼水槽
甲.參.三.24 | 產品，浴室附屬設備，沐浴用單槍龍頭， | 只 | 5 | 8450 | 42250
2F教室-護理檯伸縮
甲.參.三.25 | 產品，浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯 | 個 | 5 | 2750 | 13750
垃圾投遞孔
甲.參.三.26 | 產品，浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯 | 個 | 5 | 1700 | 8500
垃圾桶
甲.參.三.27 | 產品，浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯 | 個 | 5 | 4500 | 22500
安全扶手
甲.參.三.28 | 金屬製品，2F教室-配膳調奶檯不鏽鋼水槽 | 個 | 5 | 9400 | 47000
甲.參.三.29 | 產品，龍頭，2F教室-配膳調奶檯三用龍頭 | 只 | 5 | 7150 | 35750
甲.參.三.30 | 產品，給排水及衛生器具，2F走廊-兒童洗 | 組 | 1 | 67500 | 67500
手台( 含龍頭*3)
甲.參.三.31 | 產品，給排水及衛生器具，2F走廊-成人洗 | 組 | 1 | 9500 | 9500
手台( 含龍頭)
甲.參.三.32 | 除甲醛與除蟲工程 | 式 | 1 | 78686 | 78686
| 小計[甲.參.三 木作裝修、系統櫃與其他 |  |  |  | 3120379
設備工程]
甲.參.四 | 室內粉刷工程 |  | 1 | 942427 | 942427
甲.參.四.1 | 既有天花板矽酸鈣板天噴塗水泥漆二度， | M2 | 873.87 | 350 | 305855
綠建材(不含批土、AB補土)
甲.參.四.2 | 既有RC牆面滾塗水泥漆二度，綠建材(不含 | M2 | 971.79 | 270 | 262383
批土)
甲.參.四.3 | 既有RC牆面刷乳膠漆二底二度，綠建材 | 式 | 1 | 78750 | 78750
甲.參.四.4 | 既有RC牆面踢腳刷油性漆 | M | 271.59 | 78 | 21184
甲.參.四.5 | 木作夾板面刷透明保護漆 | 才 | 2017 | 115 | 231955
甲.參.四.6 | 既有門框烤漆補修 | 樘 | 8 | 2050 | 16400
甲.參.四.7 | 既有電箱烤漆 | 式 | 1 | 25900 | 25900
| 小計[甲.參.四 室內粉刷工程] |  |  |  | 942427
| 小計[甲.參 室內裝修工程] |  |  |  | 6830720
甲.肆 | 門窗工程 |  | 1 | 501755 | 501755
甲.肆.一 | D01既有雙開門改方向 | 樘 | 1 | 5200 | 5200
甲.肆.二 | D02新作三合一通風門(附鎖)，單開 | 樘 | 1 | 15900 | 15900
甲.肆.三 | D03新作門框，安裝既有門片 | 樘 | 1 | 6500 | 6500
甲.肆.四 | D05新作橫拉門 | 樘 | 5 | 42550 | 212750
甲.肆.五 | D05a新作橫拉門 | 樘 | 2 | 39390 | 78780
甲.肆.六 | 1F既有落地窗收邊矮墩 | M | 26 | 1000 | 26000
甲.肆.七 | 防潮，1F既有窗框防水 | M2 | 5.2 | 3250 | 16900
甲.肆.八 | 遮光捲簾，防焰 | 才 | 1215 | 115 | 139725
| 小計[甲.肆 門窗工程] |  |  |  | 501755
甲.伍 | 機水電工程 |  | 1 | 5288705 | 5288705
甲.伍.一 | 電力工程 | 式 | 1 | 74200 | 74200
甲.伍.二 | 電信工程 | 式 | 1 | 64400 | 64400
甲.伍.三 | 給排水工程 | 式 | 1 | 392000 | 392000
甲.伍.四 | 照明設備工程 | 式 | 1 | 365400 | 365400
甲.伍.五 | 熱水器工程(含溫控面板) | 組 | 5 | 15600 | 78000
甲.伍.六 | 電話廣播系統工程 |  | 1 | 59950 | 59950
甲.伍.六.1 | 1F電話廣播系統 | 組 | 1 | 19500 | 19500
甲.伍.六.2 | 2F電話廣播系統 | 組 | 1 | 40450 | 40450
| 小計[甲.伍.六 電話廣播系統工程] |  |  |  | 59950
甲.伍.七 | 監視系統配管拉線工程 | M | 941.5 | 210 | 197715
甲.伍.八 | 空調設備工程 |  | 1 | 2776390 | 2776390
甲.伍.八.1 | 空調設備 |  | 1 | 1584550 | 1584550
甲.伍.八.1.1 | 產品，分離式空調機組，一對二冷暖變頻 | 台 | 10 | 77000 | 770000
室外機9.0kw
甲.伍.八.1.2 | 壁掛室內機5.0kw | 台 | 20 | 25080 | 501600
甲.伍.八.1.3 | 產品，分離式空調機組，一對二冷暖變頻 | 台 | 1 | 59510 | 59510
室外機6.3kw
甲.伍.八.1.4 | 壁掛室內機5.0kw | 台 | 1 | 25080 | 25080
甲.伍.八.1.5 | 壁掛室內機2.2kw | 台 | 1 | 15950 | 15950
甲.伍.八.1.6 | 產品，分離式空調機組，一對二冷暖變頻 | 台 | 1 | 41030 | 41030
室外機5.0kw
甲.伍.八.1.7 | 壁掛室內機2.8kw | 台 | 1 | 18700 | 18700
甲.伍.八.1.8 | 壁掛室內機2.2kw | 台 | 1 | 15950 | 15950
甲.伍.八.1.9 | 產品，分離式空調機組，一對一變頻冷暖 | 台 | 1 | 61160 | 61160
壁掛型5.0kw
甲.伍.八.1.10 | 產品，分離式空調機組，一對一變頻冷暖 | 台 | 1 | 75570 | 75570
壁掛型7.1kw
| 小計[甲.伍.八.1 空調設備] |  |  |  | 1584550
甲.伍.八.2 | 空調設備安裝工程 |  | 1 | 1191840 | 1191840
甲.伍.八.2.1 | 產品，冷媒被覆銅管，保溫被覆冷媒銅管( | M | 385 | 660 | 254100
φ6.3/φ12.7)
甲.伍.八.2.2 | 產品，冷媒被覆銅管，保溫被覆冷媒銅管( | M | 37 | 540 | 19980
φ6.3/φ9.5)
甲.伍.八.2.3 | 室內機吊裝 | 台 | 26 | 2160 | 56160
甲.伍.八.2.4 | 室外機吊裝 | 台 | 14 | 2400 | 33600
甲.伍.八.2.5 | 銅管配管固定工料 | 台 | 26 | 8400 | 218400
甲.伍.八.2.6 | 排水配管固定工料(含保溫) | 台 | 4 | 3600 | 14400
甲.伍.八.2.7 | 排水器含無菌管工料 | 台 | 22 | 3600 | 79200
甲.伍.八.2.8 | 電源及訊號線工料 | 台 | 26 | 3000 | 78000
甲.伍.八.2.9 | 洗洞 | 孔 | 7 | 1200 | 8400
甲.伍.八.2.10 | 孔洞修補 | 孔 | 30 | 720 | 21600
甲.伍.八.2.11 | 屋內管槽 | 組 | 26 | 3000 | 78000
甲.伍.八.2.12 | 屋外管槽 | 組 | 26 | 3000 | 78000
甲.伍.八.2.13 | 不鏽鋼安裝架 | 組 | 26 | 3000 | 78000
甲.伍.八.2.14 | 管架及五金耗料 | 式 | 1 | 24000 | 24000
甲.伍.八.2.15 | 運雜費 | 式 | 1 | 18000 | 18000
甲.伍.八.2.16 | 既有裝修拆除及復原 | 式 | 1 | 132000 | 132000
| 小計[甲.伍.八.2 空調設備安裝工程] |  |  |  | 1191840
| 小計[甲.伍.八 空調設備工程] |  |  |  | 2776390
甲.伍.九 | 全熱設備工程 |  | 1 | 828725 | 828725
甲.伍.九.1 | 全熱設備工程 |  | 1 | 353850 | 353850
甲.伍.九.1.1 | 全熱交換器350CMH(附線控) | 組 | 5 | 46725 | 233625
甲.伍.九.1.2 | 全熱交換器500CMH(附線控) | 組 | 1 | 55125 | 55125
甲.伍.九.1.3 | 全熱交換器650CMH(附線控) | 組 | 1 | 65100 | 65100
| 小計[甲.伍.九.1 全熱設備工程] |  |  |  | 353850
甲.伍.九.2 | 全熱設備安裝工程 |  | 1 | 474875 | 474875
甲.伍.九.2.1 | 全熱風管彎頭三通等工料 | 組 | 7 | 36750 | 257250
甲.伍.九.2.2 | 管材，全熱保溫軟管 | 式 | 1 | 14700 | 14700
甲.伍.九.2.3 | 全熱吊裝工資 | 組 | 7 | 6300 | 44100
甲.伍.九.2.4 | 全熱線控器配管及配線(含工料) | 組 | 7 | 4200 | 29400
甲.伍.九.2.5 | 全熱電源線安裝工料 | 組 | 7 | 3675 | 25725
甲.伍.九.2.6 | 產品，金屬材料，鐵件，全熱五金吊架及 | 式 | 1 | 18900 | 18900
另料
甲.伍.九.2.7 | 運雜費 | 式 | 1 | 21000 | 21000
甲.伍.九.2.8 | 既有裝修拆除及復原 | 式 | 1 | 63800 | 63800
| 小計[甲.伍.九.2 全熱設備安裝工程] |  |  |  | 474875
| 小計[甲.伍.九 全熱設備工程] |  |  |  | 828725
甲.伍.十 | 排風機設備工程 |  | 1 | 451925 | 451925
甲.伍.十.1 | 排風機設備工程 |  | 1 | 146475 | 146475
甲.伍.十.1.1 | 吊掛箱型風機 風量230L/S | 組 | 1 | 51450 | 51450
甲.伍.十.1.2 | 吊掛箱型風機 風量210L/S | 組 | 1 | 51450 | 51450
甲.伍.十.1.3 | 產品，浴廁通風機，浴廁型風機 風量 | 組 | 5 | 8715 | 43575
80L/S
| 小計[甲.伍.十.1 排風機設備工程] |  |  |  | 146475
甲.伍.十.2 | 排風機設備安裝工程 |  | 1 | 240450 | 240450
甲.伍.十.2.1 | 排風機吊裝工資 | 組 | 7 | 3675 | 25725
甲.伍.十.2.2 | 排風機配管及配線 | 組 | 7 | 4200 | 29400
甲.伍.十.2.3 | 排風機風管彎頭三通等另料 | 組 | 7 | 21000 | 147000
甲.伍.十.2.4 | 排風機電源線安裝工料 | 組 | 7 | 3675 | 25725
甲.伍.十.2.5 | 產品，金屬材料，鐵件，排風機五金吊架 | 式 | 1 | 12600 | 12600
及另料
| 小計[甲.伍.十.2 排風機設備安裝工程] |  |  |  | 240450
甲.伍.十.3 | 運雜費 | 式 | 1 | 21000 | 21000
甲.伍.十.4 | 既有裝修拆除及復原 | 式 | 1 | 44000 | 44000
| 小計[甲.伍.十 排風機設備工程] |  |  |  | 451925
| 小計[甲.伍 機水電工程] |  |  |  | 5288705
甲.陸 | 家具與設備採購工程 |  | 1 | 1851233 | 1851233
甲.陸.一 | 家具採購工程 |  | 1 | 730255 | 730255
甲.陸.一.1 | 1F親子悠遊館-球池小丘造型裝置 | 式 | 1 | 37800 | 37800
甲.陸.一.2 | 1F親子悠遊館-球池柱面防護軟墊TYPE-A | 支 | 16 | 2650 | 42400
甲.陸.一.3 | 1F親子悠遊館-球池柱面防護軟墊TYPE-B | 支 | 16 | 2650 | 42400
甲.陸.一.4 | 1F親子悠遊館-球池柱面防護軟墊TYPE-C | 支 | 8 | 2580 | 20640
甲.陸.一.5 | 1F親子悠遊館-球池座椅防護軟墊 | 式 | 1 | 72450 | 72450
甲.陸.一.6 | 1F親子悠遊館-球池彩球 | 顆 | 25000 | 4 | 100000
甲.陸.一.7 | 產品，兒童安全座椅，1F親子悠遊館-兒童 | 具 | 16 | 600 | 9600
椅
甲.陸.一.8 | 1F親子悠遊館-兒童桌 | 張 | 4 | 3750 | 15000
甲.陸.一.9 | 1F親子悠遊館-矮凳1 | 張 | 2 | 2600 | 5200
甲.陸.一.10 | 1F親子悠遊館-矮凳2 | 張 | 2 | 2000 | 4000
甲.陸.一.11 | 1F親子悠遊館-矮凳3 | 張 | 2 | 3600 | 7200
甲.陸.一.12 | 櫥櫃，1F親子悠遊館-圖書收納櫃 | 組 | 4 | 7370 | 29480
甲.陸.一.13 | 1F親子悠遊館-廚具遊具組 | 組 | 1 | 24000 | 24000
甲.陸.一.14 | 1F親子悠遊館-大積木 | 組 | 3 | 13500 | 40500
甲.陸.一.15 | 1F親子悠遊館-感統遊具A | 個 | 4 | 5150 | 20600
甲.陸.一.16 | 1F親子悠遊館-感統遊具B | 組 | 1 | 6375 | 6375
甲.陸.一.17 | 1F親子悠遊館-感統遊具C | 組 | 1 | 62100 | 62100
甲.陸.一.18 | 1F親子悠遊館-壁面遊具組底板 | 組 | 5 | 9360 | 46800
甲.陸.一.19 | 1F親子悠遊館-壁面遊具組 | 套 | 1 | 35750 | 35750
甲.陸.一.20 | 1F哺集乳室-單人沙發椅 | 只 | 1 | 13000 | 13000
甲.陸.一.21 | 1F哺集乳室-小邊桌 | 張 | 1 | 500 | 500
甲.陸.一.22 | 1F哺集乳室-尿布台 | 張 | 1 | 26000 | 26000
甲.陸.一.23 | 櫥櫃，2F保健區-收納櫃 | 座 | 2 | 3300 | 6600
甲.陸.一.24 | 嬰兒護墊 | 張 | 6 | 1960 | 11760
甲.陸.一.25 | 櫥櫃，櫃台椅 | 座 | 4 | 4400 | 17600
甲.陸.一.26 | 滅火器架 | 個 | 5 | 6500 | 32500
| 小計[甲.陸.一 家具採購工程] |  |  |  | 730255
甲.陸.二 | 設備採購工程 |  | 1 | 709668 | 709668
甲.陸.二.1 | 壁面防護軟墊 | M | 91.02 | 5000 | 455100
甲.陸.二.2 | 壁面防護軟墊底板 | 尺 | 303.4 | 520 | 157768
甲.陸.二.3 | 伸縮式圍欄 | 組 | 10 | 3500 | 35000
甲.陸.二.4 | 空氣門(含磁簧感應零件) | 組 | 1 | 61800 | 61800
| 小計[甲.陸.二 設備採購工程] |  |  |  | 709668
甲.陸.三 | 汽車停管設備 |  | 1 | 411310 | 411310
甲.陸.三.1 | 直壁式柵欄機 | 台 | 1 | 36400 | 36400
甲.陸.三.2 | 遙控器主機 | 組 | 1 | 4550 | 4550
甲.陸.三.3 | 遙控器子機 | 個 | 10 | 650 | 6500
甲.陸.三.4 | 單方向車輛偵測器 | 組 | 1 | 5200 | 5200
甲.陸.三.5 | 雙方向車輛偵測器 | 組 | 1 | 7800 | 7800
甲.陸.三.6 | 感應線圈 | 式 | 3 | 7800 | 23400
甲.陸.三.7 | 回復型防撞桿 | 支 | 24 | 720 | 17280
甲.陸.三.8 | 固定式ㄇ型護欄120*30cm | 支 | 27 | 6400 | 172800
甲.陸.三.9 | 可拆式ㄇ型護欄120*30cm | 支 | 1 | 7380 | 7380
甲.陸.三.10 | 安裝費，規劃測試及運送 | 式 | 1 | 71500 | 71500
甲.陸.三.11 | 管線工程 | 式 | 1 | 58500 | 58500
| 小計[甲.陸.三 汽車停管設備] |  |  |  | 411310
| 小計[甲.陸 家具與設備採購工程] |  |  |  | 1851233
| 小計[甲.壹~甲.陸] |  |  |  | 15107953
甲.柒 | 職業安全及衛生管理費(可量化與不可量化 |  | 1 | 302223 | 302223
)
甲.柒.一 | 職業安全衛生，職業安全及衛生管理費(可 | 式 | 1 | 12924 | 12924
量化部分)
甲.柒.二 | 職業安全衛生，職業安全及衛生管理費(不 | 式 | 1 | 289299 | 289299
可量化部分)
| 小計[甲.柒 職業安全及衛生管理費(可量 |  |  |  | 302223
化與不可量化)]
甲.捌 | 工程品質管理費(甲.壹~甲.陸*1.2%) | 式 | 1 | 181295 | 181295
甲.玖 | 包商利潤及管理費(甲.壹~甲.陸*約8%) | 式 | 1 | 1208636 | 1208636
| 小計[甲.壹~甲.玖] |  |  |  | 16800107
甲.拾 | 營造綜合保險費 | 式 | 1 | 45324 | 45324
甲.拾壹 | 加值營業稅(甲.壹~甲.玖*5%) | 式 | 1 | 840005 | 840005
| 小計[甲 統包工程建造費] |  |  |  | 17685436
乙 | 統包設計費 |  | 1 | 714564 | 714564
乙.壹 | 建造費用五百萬元以下部分(8.6%*55%) | 式 | 1 | 236500 | 236500
乙.貳 | 建造費用超過五百萬元至一千萬元部分( | 式 | 1 | 220000 | 220000
8.0%*55%)
乙.參 | 建造費用超過一千萬元至五千萬元部分( | 式 | 1 | 258064 | 258064
6.9%*55%)
| 小計[乙 統包設計費] |  |  |  | 714564
丙 | 空氣汙染防制費(約42,339元) |  | 0 | 0 | 0
丁 | 有價物標售-剩餘價值金屬料回收繳回(剩 |  | 1 | 0 | 0
餘價值金屬約1,890元)
| 總價(總計) |  |  |  | 18400000
【未匹配項目】- 填於 G 欄
| 1.乙種圍籬組裝 | 組 | 30
| 1.保護工程 | 式 | 1
| 4.室內教室室門拆除 | 樘 | 7