## Table 1
第 1 頁 共 17 頁
工程名稱 | 臺南市政府社會局委託辦理北區成德公設民營托嬰中心室內裝修 統包工程 | [6 empty] | 會計科目
施工地點 | 臺南市北區成德里立體停車場一樓 | [6 empty] | 工程編號 | 1140085
項 次 | 項 | 目 | 及 | 說 | 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
壹 | 直接工程費
壹.一 | 假設工程
壹.一.1 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌 |  |  |  |  | 面 | 1 | 1700 | 1700 | 015830000A
壹.一.2 | 臨時設施，警示及臨時安全保護設施 |  |  |  |  | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 15100000418
壹.一.3 | 臨時隔間組立及拆除 |  |  |  |  | 式 | 1 | 14000 | 14000 | 2220000041
壹.一.4 | 設施設備回復費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 35000 | 35000 | 157400568
壹.一.5 | 保護工程(既設設施設備、門⑤、地坪等) |  |  |  |  | 式 | 1 | 28000 | 28000 | 157400569
壹.一.6 | 臨時設施，臨時水電設施費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 12000 | 12000 | 1510000048
壹.一.7 | 施工水電費 |  |  |  |  | 日 | 200 | 150 | 30000 | 157400571
壹.一.8 | 交屋清潔費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 25545 | 25545 | 157400572
壹.一.9 | 室內裝修竣工查驗合格[含文書及圖說整備 、簽證、取得合格證等,以上不含竣工查驗費用(檢據核銷)] |  |  |  |  | 式 | 1 | 80000 | 80000 | 157400573
| 小計 | [7 empty] | 246245
壹.二 | 拆除及清運工程
壹.二.1 | 工地拆除，原有防煙垂壁拆除 |  |  |  |  | 式 | 1 | 18000 | 18000 | 222000004
壹.二.2 | 原地坪局部切割打鑿(配合管路修改配設) |  |  |  |  | 式 | 1 | 38000 | 38000 | 157400575
壹.二.3 | 工地拆除，廚房原防火門拆除,局部RC牆機械切割打除 |  |  |  |  | 處 | 1 | 23000 | 23000 | 022200000F
壹.二.4 | 廢棄物清運廢(合法證明) |  |  |  |  | 式 | 1 | 45000 | 45000 | 157400576
| 小計 | [7 empty] | 124000
壹.三 | 泥作工程
壹.三.1 | 打除處後泥作修復 |  |  |  |  | 式 | 1 | 32000 | 32000 | 157400577
壹.三.4 | 防水塗佈(廁所地坪及上牆H:200cm、三台地坪、廚房地坪及上牆H:200cm) |  |  |  |  | M2 | 131.5 | 450 | 59175 | 0406155502,聯鴻 (久耐素)或同等品
壹.三.5 | 地坪水泥砂漿打底貼防滑地磚(廁所、三台 、廚房,30*30cm或另選) |  |  |  |  | M2 | 50.8 | 2150 | 109220 | 04061000023,白 馬或同等品
壹.三.6 | 鋪貼壁磚，廁所牆面貼壁磚(30*60cm或另 選) |  |  |  |  | M2 | 56.5 | 2150 | 121475 | 093100000255,白 馬或同等品
壹.三.7 | 鋪貼壁磚，廁所牆面貼壁磚(馬賽克磚9.5* 4.5cm或另選) |  |  |  |  | M2 | 2 | 11850 | 23700 | 0931000002,晉大 或同等品
壹.三.8 | 廁所人造石門檻 |  |  |  |  | 處 | 8 | 2500 | 20000 | 157400578
壹.三.9 | 廚房梯型不鏽鋼門檻 |  |  |  |  | 處 | 2 | 3800 | 7600 | 157400579
| 小計 | [7 empty] | 513532
壹.四 | 裝修工程
壹.四.1 | 共同項目
壹.四.1.(1) | 15mm礦纖吸音明架防震天花板 |  |  |  |  | M2 | 49.2 | 1140 | 56088 | 09500000021,燕 丞或同等品
壹.四.1.(2) | 6mm矽酸鈣暗架平釘天花板 |  |  |  |  | M2 | 214.6 | 1480 | 317608 | 095000000223,佳 大或同等品
壹.四.1.(3) | 6mm矽酸鈣暗架造型天花板 |  |  |  |  | M2 | 32.6 | 2150 | 70090 | 095000000224,佳 大或同等品
壹.四.1.(4) | 暗架天花板上方鋪6面包覆12K吸音玻璃棉 |  |  |  |  | M2 | 148.3 | 400 | 59320 | 0950000002,台達 或同等品
壹.四.1.(5) | 木作⑤簾盒面貼6mm矽酸鈣暗刷環保水泥漆 |  |  |  |  | M | 19.8 | 1300 | 25740 | 09912000014,佳 大或同等品
壹.四.1.(6) | 9mm雙面矽酸鈣輕隔間牆 |  |  |  |  | M2 | 258 | 1970 | 508260 | 0950006680,佳大 或同等品
壹.四.1.(7) | 9mm雙面纖維水泥板輕隔間牆 |  |  |  |  | M2 | 115.1 | 2110 | 242861 | 0950006686,大倡 或同等品
壹.四.1.(8) | 木作高架地板,面鋪6分木心板(H:20cm依現況調整,含入口斜坡) |  |  |  |  | M2 | 185.5 | 1400 | 259700 | 950006688
壹.四.1.(9) | 地坪3~5mm自平泥施作 |  |  |  |  | M2 | 70.7 | 450 | 31815 | 950006692
壹.四.1.(10) | 舖地磚，地坪貼2mm木紋塑膠地磚 |  |  |  |  | M2 | 70.7 | 650 | 45955 | 09341000025,宏 英精緻系列或同等品
壹.四.1.(11) | 地坪貼2mm無縫地磚+10mmEVA地墊 |  |  |  |  | M2 | 185.5 | 1600 | 296800 | 0950006698,太格
地寶系列
壹.四.1.(12) | 填AB膠批土刷環保水泥漆(一底二度) |  |  |  |  | M2 | 640 | 550 | 352000 | 09912000025,虹 牌或同等品
壹.四.1.(13) | 原牆面刷環保水泥漆修補 |  |  |  |  | 式 | 1 | 55000 | 55000 | 0991200004,虹牌 或同等品
壹.四.1.(14) | 教室牆,柱面貼防焰皮革防撞墊+內襯4公分高密度泡棉+底貼夾板(高120cm) |  |  |  |  | M2 | 89.4 | 4850 | 433590 | 0950006706,和碩 或同等品
壹.四.1.(15) | 教室轉角防撞條 |  |  |  |  | 式 | 1 | 18000 | 18000 | 157400581
壹.四.2 | 門⑤工程
壹.四.2.(1) | 門⑤基本材料及施工方法，D1 烤漆鍍鋅鋼框玻璃雙開門(200*275) |  |  |  |  | 樘 | 1 | 89000 | 89000 | 08050000000A1
壹.四.2.(2) | 門⑤基本材料及施工方法，D2 木作美耐板拉門(100*210) |  |  |  |  | 樘 | 4 | 29100 | 116400 | 08050000000A12, 松耐特,多娜彩或同等品
壹.四.2.(3) | 門⑤基本材料及施工方法，D3 木作美耐板拉門(90*210) |  |  |  |  | 樘 | 3 | 27000 | 81000 | 08050000000A,松 耐特,多娜彩或同等品
壹.四.2.(4) | 門⑤基本材料及施工方法，D4 美耐板蜂巢拉門(75*210) |  |  |  |  | 樘 | 4 | 21300 | 85200 | 08050000000A13, 廷陞或同等品
壹.四.2.(5) | 門⑤基本材料及施工方法，D5 美耐板蜂巢門(90*210) |  |  |  |  | 樘 | 2 | 16000 | 32000 | 08050000000A14, 廷陞或同等品
壹.四.2.(6) | 門⑤基本材料及施工方法，D6 三合一烤漆 鋁門(90*210) |  |  |  |  | 樘 | 1 | 20800 | 20800 | 08050000000A15
壹.四.2.(7) | 門⑤基本材料及施工方法，D7(60A) 雙開烤漆鋼板防火門(160*210) |  |  |  |  | 樘 | 1 | 57000 | 57000 | 08050000000A16
壹.四.2.(8) | 門⑤基本材料及施工方法，W1 烤漆鋁⑤( 80*100) |  |  |  |  | 樘 | 4 | 7500 | 30000 | 08050000000A17
壹.四.2.(9) | 門⑤基本材料及施工方法，W2 木作固定⑤ (150*100) |  |  |  |  | 樘 | 3 | 16800 | 50400 | 08050000000A18
壹.四.2.(10) | 門⑤基本材料及施工方法，W3 烤漆鋁⑤( |  |  |  |  | 樘 | 1 | 9500 | 9500 | 08050000000A19
120*100)
壹.四.2.(11) | 門⑤基本材料及施工方法，廚房烤漆鋁框 紗門(90*210) |  |  |  |  | 樘 | 1 | 12500 | 12500 | 08050000000A2
壹.四.2.(12) | 門⑤基本材料及施工方法，隱形紗⑤(依現況尺寸) |  |  |  |  | 樘 | 13 | 4800 | 62400 | 08050000000A05
壹.四.2.(13) | 教室1~教室4原落地開⑤止水條訂製 |  |  |  |  | 處 | 5 | 1000 | 5000 | 157400583
壹.四.2.(14) | 廁所熱固性樹脂防水板(可維修拆卸)及原開天玻璃貼透光霧膜 |  |  |  |  | 間 | 3 | 16500 | 49500 | 0157400584,廷陞 或同等品
壹.四.3 | 入口,接送區及走道區
壹.四.3.(1) | 木作櫃台 |  |  |  |  | cm | 240 | 250 | 60000 | 0805000700,松耐 特,多娜彩或同等品
壹.四.3.(2) | 木作電氣箱、消防栓箱等美化包覆及維修門 |  |  |  |  | cm | 667 | 155 | 103385 | 0805000704,松耐 特,多娜彩或同等品
壹.四.3.(3) | 木作磁性美耐板公佈欄(櫃台旁) |  |  |  |  | 座 | 1 | 26900 | 26900 | 0805000706,松耐 特,多娜彩或同等品
壹.四.3.(4) | 木作磁性美耐板公佈欄(走廊) |  |  |  |  | 座 | 1 | 27200 | 27200 | 0805000711,松耐 特,多娜彩或同等品
壹.四.3.(5) | 走道末端木作電氣箱美化包覆 |  |  |  |  | 式 | 1 | 35300 | 35300 | 0805000712,松耐 特,多娜彩或同等品
壹.四.3.(6) | 大門入口招牌(需依機關確認為主) |  |  |  |  | 組 | 1 | 71900 | 71900 | 0805000717,松耐 特,多娜彩或同等品
壹.四.4 | 活動區1~4
壹.四.4.(1) | 木作電氣箱美化及維修門(活動區1) |  |  |  |  | cm | 120 | 155 | 18600 | 805000722
壹.四.4.(2) | 扶手及欄杆，斜坡木作造型扶手(活動區1~ |  |  |  |  | 組 | 4 | 23600 | 94400 | 552000008
4)
壹.四.4.(3) | 雙向開門安全防護門欄(活動區1~4,H77公 分) |  |  |  |  | 樘 | 4 | 2500 | 10000 | 0157400585,小不 記或同等品
壹.四.4.(4) | 兒童木作學步扶手(活動區2~3) |  |  |  |  | 處 | 2 | 8500 | 17000 | 805000728
壹.四.4.(5) | 木作學習鏡(5mm明鏡)(活動區2~3) |  |  |  |  | 處 | 2 | 7800 | 15600 | 088300000E
壹.四.5 | ⑤簾工程
壹.四.5.(1) | CT1 防焰捲簾(90*260,尺寸依現況⑤型調整) |  |  |  |  | ⑤ | 1 | 3800 | 3800 | 0805000736,龍嶔 或同等品
壹.四.5.(2) | CT2 防焰捲簾(70*160,尺寸依現況⑤型調 整) |  |  |  |  | ⑤ | 1 | 2150 | 2150 | 0805000738,龍嶔 或同等品
壹.四.5.(3) | CT3 防焰捲簾(120*160,尺寸依現況⑤型調整) |  |  |  |  | ⑤ | 2 | 3250 | 6500 | 0805000739,龍嶔 或同等品
壹.四.5.(4) | CT4 防焰捲簾(140*160,尺寸依現況⑤型調整) |  |  |  |  | ⑤ | 1 | 3650 | 3650 | 0805000740,龍嶔 或同等品
壹.四.5.(5) | CT5 保健區防焰拉簾(85*250,尺寸依現況 ⑤型調整) |  |  |  |  | ⑤ | 1 | 4000 | 4000 | 0805000741,龍嶔 或同等品
壹.四.5.(6) | CT6 電動防焰捲簾(320*235含⑤簾盒高,尺寸依現況⑤型調整) |  |  |  |  | ⑤ | 1 | 30200 | 30200 | 0805000743,龍嶔 或同等品
壹.四.5.(7) | CT7 電動防焰捲簾(180*235含⑤簾盒高,尺 寸依現況⑤型調整) |  |  |  |  | ⑤ | 1 | 25700 | 25700 | 0805000747,龍嶔 或同等品
壹.四.5.(8) | CT8 電動防焰捲簾(280*235含⑤簾盒高,尺寸依現況⑤型調整) |  |  |  |  | ⑤ | 1 | 28900 | 28900 | 0805000748,龍嶔 或同等品
壹.四.5.(9) | CT9 電動捲簾(275*235含⑤簾盒高,尺寸依 現況⑤型調整) |  |  |  |  | ⑤ | 1 | 28750 | 28750 | 0805000749,龍嶔 或同等品
| 小計 | [7 empty] | 4087462
壹.五 | 櫥櫃家具及電器設備工程
壹.五.1 | 櫥櫃工程
壹.五.1.(1) | a向系統鞋櫃 |  |  |  |  | cm | 255 | 140 | 35700 | 0641100550,龍疆 或同等品
壹.五.1.(2) | b向系統洗手台浴櫃(幼兒) |  |  |  |  | cm | 180 | 70 | 12600 | 0641100553,龍疆
或同等品
壹.五.1.(3) | c向系統洗手台浴櫃(大人) |  |  |  |  | cm | 225 | 93 | 20925 | 0641100556,龍疆 或同等品
壹.五.1.(4) | d向系統棉被櫃 |  |  |  |  | cm | 680 | 256 | 174080 | 0641100559,龍疆 或同等品
壹.五.1.(5) | e向系統收納櫃 |  |  |  |  | cm | 70 | 186 | 13020 | 0641100562,龍疆 或同等品
壹.五.1.(6) | f向系統包包櫃 |  |  |  |  | cm | 700 | 190 | 133000 | 0641100565,龍疆 或同等品
壹.五.1.(7) | g1,g2向系統人造石檯面尿布台(收納+教具 ) |  |  |  |  | cm | 860 | 350 | 301000 | 0641100568,龍疆 ,樂天或同等品
壹.五.1.(8) | 金屬製品，尿布台不鏽鋼水槽(W83*D50.5* H25含配件) |  |  |  |  | 組 | 2 | 8500 | 17000 | 0550000008,瀅州 或同等品
壹.五.1.(9) | 金屬製品，尿布台不鏽鋼水槽(W80*D51* H35含配件) |  |  |  |  | 組 | 2 | 12000 | 24000 | 05500000081,訂 製槽
壹.五.1.(10) | 尿布台防焰皮革軟墊(115*65) |  |  |  |  | 組 | 4 | 5200 | 20800 | 0550006602,和碩 或同等品
壹.五.1.(11) | h向系統收納矮櫃(人造石檯面) |  |  |  |  | cm | 112 | 206 | 23072 | 0641100572,龍疆 ,樂天或同等品
壹.五.1.(12) | i向系統人造石調奶台 |  |  |  |  | cm | 668 | 216 | 144288 | 0641100575,龍疆 ,樂天或同等品
壹.五.1.(13) | 金屬製品，調理台不鏽鋼水槽(W68*D41* H22含配件) |  |  |  |  | 組 | 4 | 5700 | 22800 | 05500000082,瀅 州或同等品
壹.五.1.(14) | j向系統收納吊櫃 |  |  |  |  | cm | 167 | 116 | 19372 | 0641100578,龍疆 或同等品
壹.五.1.(15) | 牆面貼5mm強化烤漆玻璃 |  |  |  |  | M2 | 6.8 | 4700 | 31960 | 088100000263A
壹.五.1.(16) | k向系統收納矮櫃(人造石檯面) |  |  |  |  | cm | 283.5 | 216 | 61236 | 0641100585,龍疆 ,樂天或同等品
壹.五.1.(17) | l向系統收納矮櫃 |  |  |  |  | cm | 217.5 | 173 | 37628 | 0641100588,龍疆 或同等品
壹.五.1.(18) | m向系統收納吊櫃 |  |  |  |  | cm | 501 | 116 | 58116 | 0641100591,龍疆 或同等品
壹.五.1.(19) | n向系統洗手台浴櫃(幼兒) |  |  |  |  | cm | 70 | 68 | 4760 | 0641100594,龍疆 或同等品
壹.五.1.(20) | o向系統洗手台浴櫃(大人) |  |  |  |  | cm | 46.5 | 90 | 4185 | 0641100597,龍疆 或同等品
壹.五.1.(21) | p向系統設備高櫃 |  |  |  |  | cm | 72 | 280 | 20160 | 0641100600,龍疆 或同等品
壹.五.1.(22) | q向系統半高櫃 |  |  |  |  | cm | 210 | 140 | 29400 | 0641100603,龍疆 或同等品
壹.五.1.(23) | r向系統吊櫃 |  |  |  |  | cm | 210 | 116 | 24360 | 0641100606,龍疆 或同等品
壹.五.1.(24) | s向辦公室系統半高櫃 |  |  |  |  | cm | 240 | 140 | 33600 | 0641100609,龍疆 或同等品
壹.五.1.(25) | t向系統半高廚櫃 |  |  |  |  | cm | 420 | 273 | 114660 | 0641100612,龍疆 ,樂天或同等品
壹.五.1.(26) | u向系統廚房吊櫃 |  |  |  |  | cm | 420 | 116 | 48720 | 0641100615,龍疆 或同等品
壹.五.1.(27) | 金屬製品，廚房不鏽鋼水槽(含配件,參考 尺寸W70*D51.5*H22,或另選) |  |  |  |  | 組 | 2 | 8000 | 16000 | 05500000084,瀅 州或同等品
壹.五.1.(28) | 排煙用中繼馬達及吊裝 |  |  |  |  | 組 | 1 | 25000 | 25000 | 550006605
壹.五.1.(29) | 排煙配管及防蟲罩(含洗孔) |  |  |  |  | 組 | 1 | 38000 | 38000 | 550006606
壹.五.1.(30) | 廚下型油水分離槽 |  |  |  |  | 組 | 1 | 24500 | 24500 | 550006607
壹.五.1.(31) | v向系統電器櫃 |  |  |  |  | cm | 70 | 280 | 19600 | 0641100618,龍疆 或同等品
壹.五.2 | 傢俱工程
壹.五.2.(1) | 低背氣壓式辦公網椅(無扶手) |  |  |  |  | 張 | 3 | 3500 | 10500 | 550006608
壹.五.2.(2) | 幼兒床(120*60,含床墊) |  |  |  |  | 組 | 1 | 6500 | 6500 | 550006609
壹.五.2.(3) | 嬰兒床(有圍欄) |  |  |  |  | 組 | 15 | 8000 | 120000 | 550006610
壹.五.2.(4) | 活動式教具櫃(可活動120*30*90) |  |  |  |  | 組 | 12 | 6000 | 72000 | 550006611
壹.五.2.(5) | 愛兒床 |  |  |  |  | 張 | 24 | 900 | 21600 | 0550006612,源興 或同等品
壹.五.2.(6) | 餵奶椅 |  |  |  |  | 張 | 4 | 4011 | 16044 | 550006613
壹.五.3 | 電器設備工程
壹.五.3.(1) | 產品，廚下型RO雙溫飲水機 |  |  |  |  | 組 | 4 | 40900 | 163600 | M0550006614,櫻 花P0531
壹.五.3.(2) | 產品，RO淨水器 |  |  |  |  | 組 | 1 | 9200 | 9200 | M0550006615,櫻花P0121
壹.五.3.(3) | 產品，雙口崁入式IH爐 |  |  |  |  | 組 | 1 | 30600 | 30600 | M0550006616,櫻 花EG2200G
壹.五.3.(4) | 產品，觸控隱藏型渦輪變頻除油煙機 |  |  |  |  | 組 | 1 | 16750 | 16750 | M0550006617,櫻花DR3592AL
壹.五.3.(5) | 產品，殺菌烘碗機 |  |  |  |  | 組 | 1 | 11340 | 11340 | M0550006618,櫻花Q7580BSL
壹.五.3.(6) | 產品，微電腦節能型飲水機(除鉛淨化) |  |  |  |  | 組 | 1 | 31800 | 31800 | M0550006619,賀 眾UR-1322AG-1
壹.五.3.(7) | 產品，廚房用智慧變頻雙門冰箱 |  |  |  |  | 台 | 2 | 28245 | 56490 | M0550006620, LG GR-HL600MBN
壹.五.3.(8) | 產品，13公斤滾筒洗衣機(蒸洗脫烘) |  |  |  |  | 台 | 1 | 32857 | 32857 | M0550006621, LG WD-S13VDW
壹.五.3.(9) | 產品，奶瓶消毒鍋 |  |  |  |  | 組 | 4 | 2980 | 11920 | M0550006622, Combi Pro 360 PLUS
壹.五.3.(10) | 產品，烤箱 |  |  |  |  | 組 | 1 | 3518 | 3518 | M0550006623, Panasonic 32L NB-F3200
壹.五.3.(11) | 產品，微波爐 |  |  |  |  | 組 | 1 | 5439 | 5439 | M0550006624, Panasonic 32L NN-ST65QB
壹.五.3.(12) | 產品，電鍋 |  |  |  |  | 組 | 2 | 6618 | 13236 | M0550006625,大
同 15人份 TAC- 15T-NM
壹.五.3.(13) | 電器設備安裝另件、定位及測試 |  |  |  |  | 式 | 1 | 20200 | 20200 | 550006626
| 小計 | [7 empty] | 2207136
壹.六 | 水電工程
壹.六.1 | 既設低壓配電配電盤 A3MP PANEL
壹.六.1.(1) | 產品，漏電斷路器，2P，15AT，50AF，( Icu，25kA)，(AC，220V)，(30mA)，0.1s |  |  |  |  | 只 | 6 | 2850 | 17100 | M164130000006, 東元.士林.富士或同等品
壹.六.1.(2) | 產品，漏電斷路器，2P，40AT，50AF，( Icu，25kA)，(AC，220V)，(30mA)，0.1s |  |  |  |  | 只 | 3 | 2950 | 8850 | M1641300000061, 東元.士林.富士或同等品
壹.六.1.(3) | 產品，低壓配電盤，電線及五金另料 |  |  |  |  | 式 | 1 | 8000 | 8000 | M1640100004
壹.六.1.(4) | 產品，低壓配電盤，盤體修改及配線工資 |  |  |  |  | 式 | 1 | 16000 | 16000 | M16401000046
壹.六.2 | 既設低壓配電配電盤 ACP1 PANEL
壹.六.2.(1) | 產品，漏電斷路器，2P，20AT，50AF，( Icu，10kA)，(AC，220V)，(30mA)，0.1s |  |  |  |  | 只 | 10 | 1250 | 12500 | M1641300000062, 東元.士林.富士或同等品
壹.六.2.(2) | 產品，低壓配電盤，電線及五金另料 |  |  |  |  | 式 | 1 | 5000 | 5000 | M1640100004
壹.六.2.(3) | 產品，低壓配電盤，盤體修改及配線工資 |  |  |  |  | 式 | 1 | 15000 | 15000 | M16401000046
壹.六.3 | 動力管線設備
壹.六.3.(1) | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，2.0mm |  |  |  |  | M | 1376 | 35 | 48160 | M1612000000012, 太平洋.華新.大山或同等品
壹.六.3.(2) | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，5.5mm2 |  |  |  |  | M | 682 | 62 | 42284 | M161200000001, 太平洋.華新.大山或同等品
壹.六.3.(3) | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 |  |  |  |  | M | 86 | 106 | 9116 | M1612000000011, 太平洋.華新.大山或同等品
壹.六.3.(4) | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，2.0mm2，綠 |  |  |  |  | M | 788 | 28 | 22064 | M1612000000013, 太平洋.華新.大山或同等品
壹.六.3.(5) | 產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，5.5mm2，綠 |  |  |  |  | M | 34 | 55 | 1870 | M1612000000014, 太平洋.華新.大山或同等品
壹.六.3.(6) | 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱16mm，厚1.8mm，含管配件 |  |  |  |  | M | 706 | 28 | 19768 | M1613200000012, 南亞.華夏.大洋或同等品
壹.六.3.(7) | 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱20mm，厚1.8mm，含管配件 |  |  |  |  | M | 362 | 38 | 13756 | M1613200000013, 南亞.華夏.大洋或同等品
壹.六.3.(8) | 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱35mm，厚3.1mm，含管配件 |  |  |  |  | M | 48 | 66 | 3168 | M161320000001, 南亞.華夏.大洋或同等品
壹.六.3.(9) | 接線裝置，開關插座 |  |  |  |  | 式 | 1 | 88000 | 88000 | 1615000004,國際 ,國際星光大面板系列或同等品
壹.六.3.(10) | 導線管，聚氯乙烯彎頭，含管配件 |  |  |  |  | 式 | 1 | 18000 | 18000 | M1612000564
壹.六.3.(11) | 吊掛及支撐，管線吊支架，含固定另件 |  |  |  |  | 式 | 1 | 35000 | 35000 | M1612000565
壹.六.3.(12) | 打鑿,洗孔及修補 |  |  |  |  | 式 | 1 | 45000 | 45000 | M1612000566
壹.六.3.(13) | 動力管線配設工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 95 | 3000 | 285000 | M1612000567
壹.六.3.(14) | 搬運及雜支 |  |  |  |  | 式 | 1 | 35000 | 35000 | M1612000568
壹.六.4 | 照明及其他設備
壹.六.4.(1) | 產品，照明燈具，LED 18W 崁燈(含挖孔) |  |  |  |  | 盞 | 155 | 340 | 52700 | M165050000A1,舞光D-15DOO18NR3
壹.六.4.(2) | 產品，照明燈具，LED 40W柔光平板燈(含挖孔,外框架,吊鍊) |  |  |  |  | 盞 | 14 | 1735 | 24290 | M165050000A01, 舞光D-PD40NR7
壹.六.4.(3) | 產品，照明燈具，LED 軟條燈 8W/m |  |  |  |  | M | 18.9 | 820 | 15498 | M165050000122, 舞光D-
35NA12V8NR1
壹.六.4.(4) | 產品，照明燈具，LED 軟條燈 驅動器 |  |  |  |  | 組 | 4 | 1600 | 6400 | M16505000081
壹.六.4.(5) | 產品，照明燈具，LED 鋁槽燈 8W/m |  |  |  |  | M | 9.3 | 990 | 9207 | M1650500001,舞光LED-1010ATWG
壹.六.4.(6) | 產品，照明燈具，LED 鋁槽燈 驅動器(含 配線,開關) |  |  |  |  | 組 | 5 | 3500 | 17500 | M1650500008,舞 光LED-1010ATWG
壹.六.4.(7) | 產品，換氣扇(含配件,挖孔) |  |  |  |  | 組 | 4 | 1640 | 6560 | M16505000017,阿 拉斯加258DHA
壹.六.4.(8) | 產品，輕鋼架循環扇(含配件,挖孔,外框架 ) |  |  |  |  | 組 | 23 | 3130 | 71990 | M165050000154, 楓光WF-14CFDC
壹.六.4.(9) | 設備安裝工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 62 | 3000 | 186000 | L0016505000660
壹.六.4.(10) | 測試及調整工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 6 | 3000 | 18000 | M165050000156
壹.六.4.(11) | 運雜及五金另料 |  |  |  |  | 式 | 1 | 35000 | 35000 | M165050000158
壹.六.5 | 給排水及設備工程
壹.六.5.(1) | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，(標稱16mm，厚2.7mm) |  |  |  |  | M | 16 | 35 | 560 | M151050000001, 南亞.華夏.大洋或同等品
壹.六.5.(2) | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱25mm 3.5mm |  |  |  |  | M | 30 | 43 | 1290 | M15105000000101 ,南亞.華夏.大洋或同等品
壹.六.5.(3) | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱50mm，厚4.1mm |  |  |  |  | M | 27 | 82 | 2214 | M15105000000102 ,南亞.華夏.大洋或同等品
壹.六.5.(4) | 產品，管材，不銹鋼管及管件，PE被覆(熱水管)，標稱管徑25mm |  |  |  |  | M | 44 | 236 | 10384 | M15105000000103 ,南亞.華夏.大洋或同等品
壹.六.5.(5) | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱50mm，厚4.1mm |  |  |  |  | M | 58 | 115 | 6670 | M15105000000104 ,南亞.華夏.大洋或同等品
壹.六.5.(6) | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘 |  |  |  |  | M | 48 | 225 | 10800 | M15105000000105
| 紅色)，標稱80mm，厚5.1mm | [8 empty] | ,南亞.華夏.大洋 或同等品
壹.六.5.(7) | 產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱100mm，厚6.6mm |  |  |  |  | M | 42 | 350 | 14700 | M15105000000106 ,南亞.華夏.大洋或同等品
壹.六.5.(8) | 產品，清潔口，明式，標稱口徑80mm，地板式 不銹鋼 |  |  |  |  | 只 | 2 | 650 | 1300 | M15410i0006
壹.六.5.(9) | 產品，清潔口，明式，標稱口徑100mm，地 板式 不銹鋼 |  |  |  |  | 只 | 1 | 932 | 932 | M15410i00065
壹.六.5.(10) | 產品，廁所附屬設備，兩段式省水馬桶 |  |  |  |  | 組 | 4 | 8040 | 32160 | M10810000081,電光 ACT3703C-A
壹.六.5.(11) | 產品，廁所附屬設備，兒童用馬桶 |  |  |  |  | 組 | 4 | 11340 | 45360 | M10810000082,電 光 AC5100W
壹.六.5.(12) | 產品，一般龍頭(洗衣機用) |  |  |  |  | 組 | 1 | 800 | 800 | M108100000C02
壹.六.5.(13) | 產品，廁所附屬設備，淋浴龍頭組 |  |  |  |  | 組 | 4 | 5700 | 22800 | M10810000083,電 光BF3611J
壹.六.5.(14) | 產品，廁所附屬設備，洗手台水槽(含配件 ,460*260*120) |  |  |  |  | 組 | 2 | 3600 | 7200 | M1081000008,電光 L1771
壹.六.5.(15) | 產品，廁所附屬設備，洗手台水槽(含配件 ,450*450*115) |  |  |  |  | 組 | 9 | 4150 | 37350 | M10810000084,凱 撒 LF5255
壹.六.5.(16) | 產品，廁所附屬設備，洗手台手撥龍頭(含配件) |  |  |  |  | 組 | 11 | 4500 | 49500 | M10810000085,電光 LF1581
壹.六.5.(17) | 產品，廁所附屬設備，尿布台伸縮龍頭(含 配件) |  |  |  |  | 組 | 4 | 8400 | 33600 | M10810000086, LOLAT KPU2117
壹.六.5.(18) | 產品，廁所附屬設備，尿布台一字型防滑抗菌扶手(40cm) |  |  |  |  | 組 | 4 | 1800 | 7200 | M10810000087,電光HF6051C
壹.六.5.(19) | 產品，調理台龍頭(含配件) |  |  |  |  | 組 | 4 | 7500 | 30000 | M108100000C09, 電光KF2971
壹.六.5.(20) | 產品，廚房伸縮龍頭(含配件) |  |  |  |  | 組 | 2 | 7200 | 14400 | M1081000555,電 光 KF5913S
壹.六.5.(21) | 產品，吊掛式56公升貯備型電熱水器 |  |  |  |  | 組 | 2 | 10500 | 21000 | M1081000556,電 光 EH7015FST
壹.六.5.(22) | 產品，防臭型落水頭 |  |  |  |  | 式 | 1 | 5746 | 5746 | M1081000557
壹.六.5.(23) | 產品，明鏡 |  |  |  |  | 組 | 9 | 2800 | 25200 | M0883000008
壹.六.5.(24) | 產品，廁所附屬設備，擦手巾架(小型) |  |  |  |  | 組 | 1 | 1100 | 1100 | M1081000008C,電 光 BA2006
壹.六.5.(25) | 打鑿,洗孔及修補 |  |  |  |  | 式 | 1 | 55000 | 55000 | M1612000566
壹.六.5.(26) | 配管及設備安裝工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 91 | 3000 | 273000 | M1081000560
壹.六.5.(27) | 測試及調整工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 8 | 3000 | 24000 | M165050000156
壹.六.5.(28) | 運雜及五金另料 |  |  |  |  | 式 | 1 | 45000 | 45000 | M165050000158
| 小計 | [7 empty] | 1971047
壹.七 | 弱電工程
壹.七.1 | 電話系統
壹.七.1.(1) | 產品，電話總機系統(支援3外線8內線/行動分機) |  |  |  |  | 台 | 1 | 16000 | 16000 | M1081000561,東訊SD616A
壹.七.1.(2) | 產品，電話機(附廣播功能) |  |  |  |  | 台 | 9 | 3800 | 34200 | M1081000562,東 訊 SDX-8806E
壹.七.1.(3) | 產品，總機系統用對講門口機 |  |  |  |  | 台 | 1 | 4200 | 4200 | M1081000563,東訊DU-2213P
壹.七.1.(4) | 電話配管線及插座 |  |  |  |  | 點 | 10 | 3200 | 32000 | M1081000564
壹.七.1.(5) | 電話系統設定及測試工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 2 | 3000 | 6000 | M1081000565
壹.七.2 | 監控系統
壹.七.2.(1) | 攝影機管路配管至天花板上方及標示( PVC E管 20mm ,預留水線) |  |  |  |  | 點 | 30 | 2500 | 75000 | M1081000566
壹.七.3 | 網路系統
壹.七.3.(1) | 產品，8埠Giga 網路集線器 |  |  |  |  | 台 | 1 | 2500 | 2500 | M1081000567,D- Link 友訊DGS- 108
壹.七.3.(2) | 產品，wifi6無線分享器(Mesh架構三顆裝) |  |  |  |  | 組 | 1 | 11500 | 11500 | M1081000568,D- Link 友訊M30-
3T AX3000 Mesh WiFi 6
壹.七.3.(3) | 網路配管線及插座(Cat.6網路線/含無線分享器節點) |  |  |  |  | 點 | 9 | 3200 | 28800 | M1081000569
壹.七.3.(4) | 網路系統設定及測試工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 2 | 3000 | 6000 | M1081000570
壹.七.4 | 門禁系統
壹.七.4.(1) | 產品，門禁管制設備，門禁讀卡機 |  |  |  |  | 台 | 1 | 3700 | 3700 | M137060000A
壹.七.4.(2) | 產品，門禁管制設備，感應扣 |  |  |  |  | 個 | 5 | 150 | 750 | M1370600007A
壹.七.4.(3) | 產品，門禁管制設備，支援遙控功能免接 觸開門按鈕 |  |  |  |  | 組 | 1 | 850 | 850 | M13706000083
壹.七.4.(4) | 產品，門禁管制設備，遙控器 |  |  |  |  | 組 | 3 | 500 | 1500 | M1370600008A
壹.七.4.(5) | 產品，門禁管制設備，免接觸開門按鈕 |  |  |  |  | 組 | 1 | 1500 | 1500 | M13706000081
壹.七.4.(6) | 產品，門禁管制設備，陽極鎖 |  |  |  |  | 組 | 1 | 4800 | 4800 | M13706000081A
壹.七.4.(7) | 產品，門禁管制設備，電源供應器 |  |  |  |  | 組 | 1 | 3500 | 3500 | M13706000087A
壹.七.4.(8) | 門禁管制設備，門禁系統管線及另料 |  |  |  |  | 式 | 1 | 13500 | 13500 | 1370600004
壹.七.4.(9) | 門禁系統施工工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 6 | 3000 | 18000 | L001081000579
壹.七.4.(10) | 門禁系統設定及測試工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 2 | 3000 | 6000 | M1081000580
壹.七.5 | 其他設備
壹.七.5.(1) | 產品，緊急求救按鈕 |  |  |  |  | 組 | 4 | 400 | 1600 | M1081000581
壹.七.5.(2) | 產品，閃光警報喇叭 |  |  |  |  | 組 | 4 | 800 | 3200 | M1081000582
壹.七.5.(3) | 緊急求救設備用線材及相關零料 |  |  |  |  | 式 | 1 | 3500 | 3500 | M1081000583
壹.七.5.(4) | 緊急求救設備管線配設及安裝工資(技術工 ) |  |  |  |  | 工 | 2 | 3000 | 6000 | M1081000584
壹.七.5.(5) | 產品，跑馬燈(全彩6字,16*80cm) |  |  |  |  | 組 | 1 | 2500 | 2500 | M1081000585,飛 鏢國際
壹.七.5.(6) | 跑馬燈施工工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 2 | 3000 | 6000 | L001081000586
壹.七.5.(7) | 其他設備設定及測試工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 1 | 3000 | 3000 | L001081000587
壹.七.6 | 電腦設備
壹.七.6.(1) | 閉路電視設備，品牌電腦(含作業系統 widow11,office2024,如遇停產即以同品牌 |  |  |  |  | 台 | 3 | 31888 | 95664 | 137040000A, ASUS i5 (i5/
| 產品較高規格代替) | [8 empty] | 16G/1TB SSD)
壹.七.6.(2) | 閉路電視設備，24吋銀幕(如遇停產即以同品牌產品較高規格代替) |  |  |  |  | 組 | 3 | 2388 | 7164 | 13704000087, ASUS VZ249HE 24
壹.七.6.(3) | 閉路電視設備，鍵盤及滑鼠(如遇停產即以同品牌產品較高規格代替) |  |  |  |  | 組 | 3 | 549 | 1647 | 1370400008A, ASUS U2000 有 線
壹.七.6.(4) | 閉路電視設備，筆記型電腦(含作業系統 widow11,加購office2024，如遇停產即以同品牌產品較高規格代替) |  |  |  |  | 台 | 4 | 33899 | 135596 | 137040000A65, ASUS 15.6吋 Core 7 ( VivoBook X1504VA/Core7-150U/16G/1TB SSD)
壹.七.6.(5) | 線材,零附件及安裝測試(教育訓練費依使 用單位需求另計) |  |  |  |  | 式 | 1 | 8000 | 8000 | M1370405504
| 小計 | [7 empty] | 544171
壹.八 | 消防工程
壹.八.1 | 原受信總機修改程式 |  |  |  |  | 式 | 1 | 58500 | 58500 | M1370405505
壹.八.2 | 產品，緊急照明燈 |  |  |  |  | 台 | 1 | 1800 | 1800 | M1370405506,大 光明或同等品
壹.八.3 | 產品，火警探測設備，差動式探測器 |  |  |  |  | 個 | 1 | 600 | 600 | M13853000078,中 美或同等品
壹.八.4 | 既有消防設備移置 |  |  |  |  | 式 | 1 | 65000 | 65000 | M1370405508
壹.八.5 | 工地拆除，排煙閘門拆除 |  |  |  |  | 組 | 8 | 5200 | 41600 | 2220000084
壹.八.6 | 排煙閘門拆除後風管封板 |  |  |  |  | 處 | 8 | 5200 | 41600 | M1370405510
壹.八.7 | 新設延伸排煙風管(110*30) |  |  |  |  | M | 3.5 | 7500 | 26250 | 1581000001
壹.八.8 | 排煙閘門重新安裝 |  |  |  |  | 組 | 7 | 19500 | 136500 | M1370405512
壹.八.9 | 新設排煙閘門處排煙風管 |  |  |  |  | 處 | 7 | 4500 | 31500 | M1370405513
壹.八.10 | 管線及另料 |  |  |  |  | 式 | 1 | 22000 | 22000 | M1370405514
壹.八.11 | 五金及另料 |  |  |  |  | 式 | 1 | 30000 | 30000 | M1370405515
壹.八.12 | 搬運費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 15000 | 15000 | W0127140004
壹.八.13 | 現勘,新設設備及管線配設工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 65 | 3000 | 195000 | M1370405517
壹.八.14 | 系統測試及報告 |  |  |  |  | 式 | 1 | 15000 | 15000 | M1370405518
壹.八.15 | 竣工文件，消防竣工圖說整理、簽證及竣 工查驗合格 |  |  |  |  | 式 | 1 | 120000 | 120000 | 178100004
| 小計 | [7 empty] | 800350
壹.九 | 空調工程
壹.九.1 | 產品，吊隱式變頻冷氣,冷房能力:7.2kW,電源:1ψ220V,冷暖型 |  |  |  |  | 組 | 9 | 52500 | 472500 | M1370405520,日立 RAD-71YSK/ RAC-71YK1
壹.九.2 | 產品，吊隱式變頻冷氣,冷房能力:6.3kW,電源:1ψ220V,冷暖型 |  |  |  |  | 組 | 1 | 48800 | 48800 | M1370405521,日立 RAD-63YSK/ RAC-63YK1
壹.九.3 | 室外機不锈鋼腳架含螺絲(豪華型)以現場 角鋼製做,焊接 |  |  |  |  | 台 | 10 | 4200 | 42000 | M1370405522
壹.九.4 | 冷媒被覆銅管及填充過長冷媒 |  |  |  |  | 台 | 10 | 14500 | 145000 | M1370405523
壹.九.5 | 2孔集風箱 |  |  |  |  | 組 | 10 | 6500 | 65000 | M1370405524
壹.九.6 | 1m線型出風口及軟管 |  |  |  |  | 組 | 16 | 3500 | 56000 | M1370405525
壹.九.7 | 方型出風口及軟管 |  |  |  |  | 組 | 4 | 2200 | 8800 | M1370405526
壹.九.8 | 方型迴風口(依天花板型式) |  |  |  |  | 組 | 23 | 1500 | 34500 | 9500000082
壹.九.9 | 內外機組控制線 |  |  |  |  | 台 | 10 | 6000 | 60000 | M1370405528
壹.九.10 | 產品，電線及電纜，PVC電纜線 |  |  |  |  | 式 | 1 | 36000 | 36000 | M1612000000044
壹.九.11 | 配管.設備安裝.結電等工資(技術工) |  |  |  |  | 工 | 70 | 3000 | 210000 | M1370405530
壹.九.12 | PVC排水管及另料 |  |  |  |  | 式 | 1 | 35000 | 35000 | M1370405531
壹.九.13 | 五金螺絲另料續接,吊架 |  |  |  |  | 式 | 1 | 30000 | 30000 | M1370405532
壹.九.14 | 計量與計價，吊運及搬運費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 15000 | 15000 | W0127100004
壹.九.15 | 室外冷媒管及電線等修飾線槽含零件 |  |  |  |  | 式 | 1 | 30000 | 30000 | M1370405534
壹.九.16 | 鑽孔打洞修補 |  |  |  |  | 式 | 1 | 25000 | 25000 | M1370405535
| 小計 | [7 empty] | 1313600
| 小計(壹.一~壹.九) | [7 empty] | 11807543
壹.十 | 職業安全衛生管理費(1%) |  |  |  |  | 式 | 1 | 118075 | 118075 | 157400004
壹.十一 | 工程品質管理費(1%) |  |  |  |  | 式 | 1 | 118075 | 118075 | 145000004
壹.十二 | 工程保險費(0.3%) |  |  |  |  | 式 | 1 | 35423 | 35423
壹.十三 | 廠商管理及利潤8% |  |  |  |  | 式 | 1 | 944602 | 944602
| 小計(壹.一~壹.十三) | [7 empty] | 13023718
壹.十四 | 營業稅(5%) |  |  |  |  | 式 | 1 | 651186 | 651186
| 合計(壹.一~壹.十四) | [7 empty] | 13674904
貳 | 間接工程費
貳.一 | 規劃設計費[含室內裝修及消防之圖說審核 、文書整備、簽證、申辦施工許可等,不含審查費(檢據核銷),設計費用計費方式為 5000000*8.6%*55%+(10000000-5000000)* 8.0%*55%+(11807543-10000000)*6.9%*55% ] |  |  |  |  | 式 | 1 | 525096 | 525096 | 含稅
貳.二 | 空污費 |  |  |  |  | 式 | 1 | - | - | 檢據核銷
| 合計(貳.一~貳.二) | [7 empty] | 525096
| 總價(總計) | [7 empty] | 14200000