1.輕隔間施工工作

輕隔間施工流程及檢驗程序      以〝＊〞標明施工檢驗停留點

封板

骨架組立

＊檢驗停留點

＊檢驗停留點

NO

放樣

填充玻璃棉

YES

門框安裝

預留開口

配管配線

加強構件

完成

- 防火一小時時效隔間施作至RC樓板面。

- 防火門絞鍊側需使用1.55mm厚c型立柱+0.8mm厚c型立柱雙併。

- 防火橫拉門軌道處裝設2.0mm鋼板。

- 1.水電開孔位置需埋設配線鐵盒且與立柱鎖固一起。

1.依照契約規定施作。

圖7-1 輕隔間施工抽查流程圖